## 3-as ábra ES-MINI
Termék név | Termék kód | Sorszám
Pego SP gőzkazán komplett ES6-OEM-CCU, ES6-MINI (UMCLCCU01) | UMCLCCU01 | 2+3+4+5+7+8+9
Pego SP gőzkazán komplett ES3-M-OEM-CCU, ES3-MINI (UMCLCCU02) | UMCLCCU02 | 2+3+4+5+7+8+9
Pego SP gőzkazán komplett ES3-M-OEM-CCU, ES3-MINI, alacsony vezetőképességű vízhez (125 µS/cm) (UMCLCCU03) | UMCLCCU03 | 2+3+4+5+7+8+9
Pego SP elektróda készlet, ES6-OEM-CCU, ES6-Mini (UMEL01) | UMEL01 | 5+7+8
Pego SP elektróda készlet ES3M-OEM-CCU, ES3M-Mini (UMEL02) | UMEL02 | 5+7+8
Pego SP elektróda készlet ES-OEM-CCU, ES3-Mini, alacsony vezetőképességű vízhez (125 µS/cm ) (UMEL03) | UMEL03 | 5+7+8
Pego SP gőzkazán tető ES-OEM-CCU, ES-Mini (UMICOCCU) | UMICOCCU | 2
Pego SP ürítőszivattyú ES-OEM-CCU, ES-MINI (UMPO25-1) | UMPO25-1 | 15
Pego SP mágnesszelep, ES-MINI és ES 3-6-12-24, OEM-CCU 3/4" (UMIVALV) | UMIVALV | 12
Pego SP vízbevezető cső, mágnesszelep és gőzkazán közé, ES-OEM-CCU,ES-MINI (UMITUBO10-8) | UMITUBO10-8 | 19
Pego SP O gyűrű gőzkazánhoz (alsó)-CCU-MINI (UMIOR5) | UMIOR5 | 13
Pego SP O gyűrű gőzkazánhoz (felső)-CCU-MINI (UMIOR7) | UMIOR7 | 4
Pego SP vezérlő modell komplett, NANO kijelző+MASTER (KHUM2ESXX) | KHUM2ESXX | 10+24
Pego SP NANO kijelző (HUMESDIS) | HUMESDIS | 10
Pego SP vezérlő MASTER (HUM2ESXX-master) | HUM2ESXX-master | 24
Pego SP szifon ürítő csőkészlet ES3-Mini (UMSIF07) | UMSIF07 | 16+17+18+20
Pego SP gőzkazán tető rögzítő kapocs (8 db 1 készlet), ES MINI, CCU (UMIGANCCU) | UMIGANCCU | 3
Pego SP árammérő tekercs (UMITA5712) | UMITA5712 | 26
Pego SP kazántartály alapelem ES3-6 Mini, CCU (UMIBASECCU) | UMIBASECCU. | 14
Pego SP NANO nyomógomb készlet (knob - hum) | KNOB-HUM | 25
Pego SP vízkőszűrő gőzkazánhoz ES-OEM-CCU, ES-Mini (UMIFILTRO) | UMIFILTRO | 8
Pego SP kazántartály rögzítő elem CCU - MINI | UMIST4CCU | 11
Pego SP mágneskapcsoló ES3-6-12, ES3-6 Mini (3RT2016-1AP01) | 3RT2016-1AP01 | 23
Pego gőztömlő dn 25, élelmiszer ipari minőség (UMITUBVAP25) | UMITUBVAP25 | 27
Pego kondenzvíz elvezető cső dn 10 (UMITUBODN10) | UMITUBODN10 | 28
Pego UT1 légcsatornába építhető páratartalom érzékelő szonda 4-20mA | UT1 | 29
Pego UT2 helyiségbe helyezhető páratartalom érzékelő szonda 4-20mA | UT2 | 29
Pego NTC hőmérséklet érzékelő (NTC) | NTC | 30
Pego Colddrain üritővíz visszahűtő egység (COLDDRAIN) | COLDDRAIN | 31