## Munka1
Termék név | Termék kód | Sorszám
Pego SP gőzkazán elektródával ES6 és ES6-OEM (UMCL01) | UMCL01 | 2
Pego SP gőzkazán elektródával ES12 és ES12-OEM (UMCL02) | UMCL02 | 2
Pego SP gőzkazán elektródával ES24 és ES24-OEM, ES48, ES100 (UMCL03) | UMCL03 | 2
Pego SP gőzkazán elektródával ES3-M és ES3-M-OEM (UMCL04) | UMCL04 | 2
Pego SP gőzkazán elektródával ES6-M, ES6-M-OEM (UMCL05) | UMCL05 | 2
Pego SP gőzkazán elektródával ES6, ES6-OEM alacsony vezetőképességű vízhez(125 µS/cm) (UMCL06) | UMCL06 | 2
Pego SP gőzkazán elektródával ES12, ES12-OEM alacsony vezetőképességű vízhez (125 µS/cm) (UMCL07) | UMCL07 | 2
Pego SP gőzkazán elektródával ES24, ES24-OEM, ES48 alacsony vezetőképességű vízhez (125 µS/cm) (UMCL08) | UMCL08 | 2
Pego SP gőzkazán tető-alj: ES-3-12(-M), ES-3-6(-M)-OEM modellekhez, alj: ES24,ES48, ES100 (UMICO25) | UMICO25 | 1A
Pego SP gőzkazán tető ES24-OEM, ES24, ES48, ES100 (UMICO40) | UMICO40 | 1
Pego SP ürítőszivattyú OEM (UM931OEM) | UM931OEM | 8
Pego SP mágnesszelep OEM 3/4" (UMVALVOEM) | UMVALOEM | 9
Pego SP vízbevezető cső (L=750mm), mágnes szelep és gőzkazán közé (UMITUBO10-6) | UMITUBO10-6 | 6
Pego SP ürítő cső (90°), szivattyú és a kazán közé ES, ES-OEM (UMICURVA90) | UMICURVA90 | 16
Pego SP O gyűrű gőzkazánhoz (alsó)- ES-OEM modell (UMIOR1) | UMIOR1 | 15
Pego SP O gyűrű gőzkazánhoz (felső)- ES-OEM modell (UMIOR3) | UMIOR3 | 14
Pego SP vezérlő modell komplett, NANO kijelző+MASTER (KHUM2ESXX) | KHUM2ESXX | 17
Pego SP NANO kijelző (HUMESDIS) | HUMESDIS | 19
Pego SP vezérlő MASTER (HUM2ESXX-master) | HUM2ESXX-master | 20
Pego SP szifon ürítő csőkészlet ES3M-OEM, ES6-OEM, ES6-M-OEM (UMSIF04) | UMSIF04 | 5
Pego SP szifon ürítő csőkészlet ES12-OEM (UMSIF05) | UMSIF05 | 5
Pego SP szifon ürítő csőkészlet ES24-OEM (UMSIF06) | UMSIF06 | 5
Pego SP gőzkazán villamos csatlakozó készlet ES3,ES6,ES12 (UMICONN_5PF+5PM) | UMICONN_5PF+5PM | 18
Pego SP gőzkazán villamos csatlakozó készlet ES24, ES48, ES100 (UMICONN_605002+125) | UMICONN_605002+125 | 18
Pego SP árammérő tekercs (UMITA5712) | UMITA5712 | 22
Pego SP NANO nyomógomb készlet (knob - hum) | KNOB-HUM | 21
Pego gőzkazán rögzítő rugó ES 3, ES3-M-OEM, (UMIMOLLA4) | UMIMOLLA4 | 3
Pego gőzkazán rögzítő rugó ES6-6M, ES6-OEM, ES6-M-OEM (UMIMOLLA1) | UMIMOLLA1 | 3
Pego gőzkazán rögzítő rugó ES12, ES12-OEM (UMIMOLLA2) | UMIMOLLA2 | 3
Pego gőzkazán rögzítő rugó ES24-48, ES24-OEM, ES100 (UMIMOLLA3) | UMIMOLLA3 | 3
Pego gőztömlő dn 25, élelmiszer ipari minőség (UMITUBVAP25) | UMITUBVAP25 | 23
Pego gőztömlő dn 40, élelmiszer ipari minőség (UMITUBVAP40) | UMITUBVAP40 | 23
Pego kondenzvíz elvezető cső dn 10 (UMITUBODN10) | UMITUBODN10 | 24
Pego UT1 légcsatornába építhető páratartalom érzékelő szonda 4-20mA | UT1 | 25
Pego UT2 helyiségbe helyezhető páratartalom érzékelő szonda 4-20mA | UT2 | 25
Pego NTC hőmérséklet érzékelő (NTC) | NTC | 26
Pego Colddrain üritővíz visszahűtő egység (COLDDRAIN) | COLDDRAIN | 27